馬偕醫學大學 實驗場所安全衛生自動檢查表(每月)
年度：　　 作業場所位置（實驗室編號）：　　　　　　_
檢查 / 項目	檢查內容 (目視檢查)		月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			檢查 / 日期
化學品 / 管理	1	化學品名稱是否有GHS標示並備有化學品清單及安全資料表(未超過3年)	檢查結果
	2	不相容的化學品是否分開存放
儀器之附屬設備	1	儀器使用完畢是否有依程序關閉	檢查結果
	2	電線之絕緣包覆有無被破壞致裸露
污染防治設施	1	貯存廢棄物是否分類貯存並標示清楚	檢查結果
	2	是否以適當容器收集儲存實驗廢液待處置
	3	是否做資源回收
	4	有無專人負責毒性物質及廢棄物之管理
	5	經常性廢液產生貯留量統計表
	6	是否運作正常，沒有噪音
安全衛生防護	1	有無設置按實驗性質所需之個人防護具（手套，防塵防毒口罩，安全眼鏡，實驗衣）	檢查 / 結果
	2	必要時實驗人員是否確實且正確地配戴護具
	3	有無急救箱
室內整體環境條件	1	緊急照明系統是否良好	檢查 / 結果
	2	室內保持整潔、通道明確、無積水情形
	3	緊急疏散標示是否清楚
用電安全	1	插座是否按規定使用不過載	檢查 / 結果
	2	是否有自動斷電設施
	3	配電箱內是否標示控制之設備名稱、電壓、容量
	4	電線橫過走道是否有適當保護措施
	5	電線之絕緣包覆是否完整、無裸露
	6	使用延長線時不串接
周圍環境措施	1	實驗室內是否禁止飲食或抽煙之情形	檢查 / 結果
	2	緊急照明系統是否良好
	3	是否保持整潔、無積水情形、照明良好
	4	室內主要走道通道是否大於 l 公尺
	5	人員是否熟悉緊急疏散路線；有無標示
消防滅火措施	1	安全門是否暢通	檢查 / 結果
	2	是否備有效期限內之滅火器
	3	滅火器放置處是否有明顯標示
	4	滅火器是否有定期檢查紀錄
	5	有火災爆炸之虞場所是否禁止用火並明顯標示
	6	有引火性液體或可燃性氣體滯留場所是否監測
	7	人員是否熟悉減火器操作步驟
安全衛生工作守則	1	是否訂定安全衛生工作守則	檢查 / 結果
	2	安全衛生工作守則是否張貼於明顯易見處
	3	是否舉辦安衛教育訓練
緊急應變	1	是否訂定完整明晰之緊急應變程序	檢查 / 結果
	2	有無針對實驗室人員進行應變訓練
檢查人員簽章
異常狀況及特別註記

場所負責人簽章/單位主管：

備註：1.檢查判定記號：正常「V」，異常「╳」，不適用「－」，本表為建議檢查項目，使用單位得依實際情況進行增/修訂，自動檢查表應留存3年。
        2. 發現異常狀況時，應立即停止相關作業並尋求改善，檢查人應確實記錄異常狀況並向工作場所負責人報告，無異常時，於年底送負責老師簽章
        即可。